|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһы** |  | **Республика Башкортостан** |
| Благовар районы  муниципаль районының  Алексеевка ауыл советы  ауыл биләмәһе Хакимиeте  452746, Пришиб ауылы,  Ленин урамы, 38  Тел. 8(34747)2-35-84  alekseevka-zf@mail.ru |  | Администрация сельского поселения  Алексеевский сельсовет  муниципального района  Благоварский район  452746, село Пришиб,  ул.Ленина, 38  Тел. 8(34747)2-35-84  alekseevka-zf@mail.ru |

­­­­­­­­­­­­­­­

**Карар постановление**

**06 октябрь 2023 й № 40 06 октября 2023 г.**

**Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район**

**Республики Башкортостан 2023-2028 годы**

Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2023-2028 годы.

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 2023-2028 годы.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения https://prishib.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Алексеевский сельсовет муниципального района

Благоварский район Республики Башкортостан С.С. Кунц

Приложение

Утверждена

Постановлением Администрации сельского поселения

Алексеевский сельсовет муниципального района

Благоварский район Республики Башкортостан

от 06 октября 2023 г. № 40

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ**

**КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**2023-2028 ГОДЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 2023-2028 годы |
| Основание для разработки Программы | Ст.14 п.4, 18 от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года № 1493-р |
| Заказчик Программы | Собрание жителей сельского поселения Алексеевский сельсовет |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан |
| Цели программы | Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Задачи Программы | Формирование условий для улучшения качества жизни населения |
| Срок реализации Программы | 2023— 2028 годы |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан |
| Ожидаемые результаты | Повышение качества предоставляемых услуг;  уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения;  улучшение снабжения населения коммунальными услугами, энергоресурсами |
| Источник и объемы финансирования Программы | Источник финансирования – местный бюджет, республиканский бюджет, иные бюджеты |

1. **Общая характеристика сельского поселения Алексеевский сельсовет.**

Сельское поселение Алексеевский сельсовет расположено на северо-западной части земель муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, административным центром сельского поселения является село Алексеевский. Общая площадь земель сельского поселения Алексеевский сельсовет составляет 11354,7 га.

Существующая численность населения сельского поселения Алексеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 1967 человек.

В состав сельского поселения Алексеевский сельсовет входят пять населенных пунктов:

* село Пришиб;
* село Новоникольское;
* село Моисеево;
* д. Алексеевка;
* д. Викторовка;

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Алексеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 593,2 тыс. кв.м, в т.ч.:

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 11,7 кв.м/чел.

Характеристика жилого фонда по типам застройки представлена в Таблице №1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во домов, шт.** | **Общая площадь, кв.м** | **% от общей площади** |
| 1. Индивидуальная застройка | 592 | 32219,6 | 100 |

1. **Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алексеевский сельсовет.**

**II.I Сеть улиц и дорог населенных пунктов.**

Вся территория населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет связаны единой системой дорог, обеспечивающих транспортное сообщение между жилыми массивами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

В основном улицы населенных пунктов имеют щебеночное грунтовое покрытие.

В целом улично-дорожная сеть сельского поселения Алексеевский сельсовет характеризуется недостаточной степенью благоустройства.

Общая протяженность улиц составляет- **17,163** км, из них с асфальто-бетонным покрытием – **1,0** км, щебень и грунт – **16,163** км.

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Алексеевский сельсовет представлена в Таблице № 1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Наименование дороги или улицы** | | **Протяженность, м** | | | | |
| **Всего** | | **в том числе** | | |
| **Асфальт (м)** | **Щебень грунт (м)** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | |
| **Село Пришиб** | | | | | | | | | |
| 1 | | | ул.Ленина | | 1111 | | 1000 | 111 | |
| 2 | | | ул.Дружбы | | 1670 | | - | 2177 | |
| 3 | | | ул.Садовая | | 1593 | | - | 544 | |
| 4 | | | ул. Свободы | | 861 | | - | 861 | |
| 5 | | | Ул. Российская | | 545 | | - | 545 | |
| 6 | | | Ул. Мира | | 2779 | | - | 2779 | |
| 7 | | | Ул. Полевая | | 753 | | - | 753 | |
| 8 | | | Ул. Юбилейная | | 824 | | - | 824 | |
| **Село Новоникольское** | | | | | | | | | |
| 1 | | | ул. Коммунистическая | | 1433 | | - | 1433 | |
| 2 | | | ул. Комсомольская | | 1453 | | - | 1453 | |
| **Деревня Алексеевка** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Интернациональная | | | 1787 | | | - | | 1787 | |
| 2 | Ул. Новая | | | 865 | | | - | | 865 | |
| 3 | Ул. Советская | | | 606 | | | - | | 606 | |
| **Деревня Виктровка** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ул. Социалистическая | | 1834 | | - | | 1834 | | | |

**II.2 Инженерное оборудование территории.**

Село Новоникольское, село Моисеево и деревня Викторовка полностью обеспечена центральным водоснабжением. В селе Пришиб частично охвачена централизованным водоснабжением по улицам Садовая и Свободы. Газоснабжением, электроснабжением, телефонизацией обеспечены все пять населенных пунктов. Сети проложены вдоль улиц подземным способом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Алексеевский сельсовет включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Газоснабжение;

3.Электроснабжение;

4.Телефонная связь и Интернет;

5.Документальное обеспечение, соц.культ.быт

**2.1.**  **Водоснабжение деревни** Алексеевка

Система централизованного водоснабжения с. Алексеевский отсутствует, у населения во дворах колодцы или скважины, существующая глубокая скважина с водонапорной башней обслуживает МТФ – протяженность сети 300 метров.

**Водоснабжение села Пришиб:**

На территории с. Пришиб – одна артезианская скважина, одна водонапорная башня, пробурена 1967 году. Глубина 78 м, протяженность сетей водопровода 1 км. Количество потребляемой воды

Количество водозаборных колонок: 4 шт.

Количество потребляемой воды 37066,757 в год.

Централизованным водоснабжением охвачены все учреждения социальной сферы, жилой фонд по улицам Садовая и Свободы.

Башни используются для хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения. Состояние водонапорной башни удовлетворительное.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются артезианская скважина. Вода из скважины подается насосом в систему водоснабжения, а затем в разводящую сеть. Для регулировки системы водоснабжения и создания давления в водопроводной сети предусмотрены водонапорная башня.

Действующие скважина расположена на окраине поселения.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

**села Новоникольское:**

На территории с. Новоникольское – одна артезианская скважина, одна водонапорная башня, пробурена 1967 году. Глубина 68 м, протяженность сетей водопровода 1,5 км.

Количество водозаборных колонок: 7 шт.

Количество потребляемой воды 58251,926 в год.

Централизованным водоснабжением охвачены все учреждения социальной сферы, полностью жилой фонд.

Башни используются для хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения. Состояние водонапорной башни удовлетворительное.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются артезианская скважина. Вода из скважины подается насосом в систему водоснабжения, а затем в разводящую сеть. Для регулировки системы водоснабжения и создания давления в водопроводной сети предусмотрены водонапорная башня.

Действующие скважина расположена на окраине поселения.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

**деревни Викторвка:**

На территории д. Викторовка – одна артезианская скважина, одна водонапорная башня, пробурена 1967 году. Глубина 75 м, протяженность сетей водопровода 1,0 км.

Количество водозаборных колонок: 4 шт.

Количество потребляемой воды 10803,792 в год.

Централизованным водоснабжением охвачены все учреждения социальной сферы, полностью жилой фонд.

Башни используются для хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения. Состояние водонапорной башни удовлетворительное.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются артезианская скважина. Вода из скважины подается насосом в систему водоснабжения, а затем в разводящую сеть. Для регулировки системы водоснабжения и создания давления в водопроводной сети предусмотрены водонапорная башня.

Действующие скважина расположена на окраине поселения.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

**Описание территорий сельского поселения Алексеевский сельсовет, неохваченных централизованной системой водоснабжения**

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Алексеевский сельсовет не имеющие централизованную систему водоснабжения: д. Алексеевка и село Пришиб частично. У населения во дворах колодцы или скважины.

**2.3 Газоснабжение.**

Все населенные пункты сельского поселения газифицированы.

**Газоснабжение с. Пришиб**

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (менее 0,6 Мпа) от АГРС из стали ф150мм, 80мм, по которому газ поступает в ШРП №101 (с. Пришиб), закольцованное ШРП №101 (с. Пришиб), теплотворная способность газа – 8570 ккал/куб.м. Протяженность – подз. г/п н/д 12258 М. Давление до ГРП 6 кг/см (кв), после ГРП 0,03 кг/см (кв).

**Газоснабжение с. Новоникольское.**

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (менее 0,6 Мпа) от АГРС из стали ф150мм, 80мм, по которому газ поступает в ГРП №10, теплотворная способность газа – 8570 ккал/куб.м. Протяженность – подз. г/п н/д 6360,21 М. Давление до ГРП 6 кг/см (кв), после ГРП 0,03 кг/см (кв).

**Газоснабжение д. Алексеевка.**

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (менее 0,6 Мпа) от АГРС из стали ф150мм, 80мм, по которому газ поступает в ГРП №12, теплотворная способность газа – 8570 ккал/куб.м. Протяженность – подз. г/п н/д 6772,4 М. Давление до ГРП 6 кг/см (кв), после ГРП 0,03 кг/см (кв).

**Газоснабжение д. Викторовка.**

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (менее 0,6 Мпа) от АГРС из стали ф150мм, 80мм, по которому газ поступает в ГРП №13, теплотворная способность газа – 8570 ккал/куб.м. Протяженность – подз. г/п н/д 3399,73 М. Давление до ГРП 6 кг/см (кв), после ГРП 0,03 кг/см (кв).

**2.4 Электроснабжение.**

Источником электроснабжения сельского поселения Алексеевский сельсовет населенных пунктов с. Пришиб, с. Новоникольское, с. Моисеево, д. Алексеевка от подстанции Никольское, а деревня Викторовка от подстанции Тан. Балансовая принадлежность подстанции филиал ООО «БашРЭС» ПО ОЭС – Октябрьские электрические сети.

Потребителями электроэнергии являются:

1. Жилые здания,

II. Общественные здания,

1. Коммунальные предприятия,
2. Уличное освещение.

**Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сооружения,характеристика** |  |
| Головные подстанции:  - местоположение  - количество трансформаторных подстанций, количество и  мощность трансформаторов | ПС «Никольское»  ПС 110/35/6 кВ |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п.  Сети 04-10 кВ:  - воздушные. | ПС «Никольское» |

**Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Алексеевский сельсовет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип ТП,**  **мощность трансформаторов на п/ст.** | **Место расположения** |
|  | **ООО «Башкирэнерго»** |  |
| 1 | С. Пришиб | 16 трансформаторных подстанций |
| 2 | С. Моисеево | 1 трансформаторная подстанция |
| 3 | С. Новоникольское | 7 трансформаторных подстанций |
| 4 | Д. Алексеевка | 7трансформаторных подстанций |
| 5 | Д. Викторовка | 6 трансформаторных подстанций |

**2.5 Телефонная связь и Интернет.**

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Алексеевский обеспечивают АТС ОАО «Башинформсвязь»

с. Пришиб ул. Ленина, д. 38/1 тип телефонной линии: М-200, емкость 292 номеров, на 241 абонентов, год ввода в эксплуатацию-2007; линии связи воздушные;

с. Новоникольское тип телефонной линии: VOP, емкость 72 номеров, на 59 абонентов, год ввода в эксплуатацию-2012; линии связи воздушные;

д. Алексеевка - тип телефонной линии: М-200, емкость 64 номеров, на 48 абонентов, год ввода в эксплуатацию-2007; линии связи воздушные;

д. Викторовка - тип телефонной линии: М-200, емкость 30 номеров, на 20 абонентов, год ввода в эксплуатацию-2007; линии связи воздушные;

с. Моисеево тип телефонной линии: VOP, емкость 2 номеров, на 2 абонентов, год ввода в эксплуатацию-2012; линии связи воздушные;

Широкий спектр развития получила сотовая связь операторов «Мегафон», «Билайн», «МТС», связь не достаточно устойчивая.

**2.6 Сбор бытовых отходов**

Твердые бытовые отходы сельского поселения Алексеевский сельсовет размещаются на полигонах ТБО сбора мусора в с. Пришиб, с. Новоникольское, д. Алексеевка, д. Викторовка.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в с. Пришиб, с. Новоникольское, д. Алексеевка, д. Викторовка на полигоны ТБО производится жителями и организациями.

**2.7 Приобретение коммунальной техники**

Для осуществления задач, связанных комплексом коммунальной инфраструктуры, СП Алексеевский сельсовет техники не имеет. Необходимо приобрести на первое время триммер для обкоса сорняков, с последующим приобретением мини трактора с косилкой и плугом; для пожаробезопасности необходимо приобрести пожарную машину.

**III. Обоснование соответствия проблем и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития поселения. Обоснование целенаправленности решения проблемы программно-целевым методом. Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах.**

**III.1** Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами.

Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на основе динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед гражданами.

Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо также улучшение деятельности органов местного самоуправления и предприятий муниципального сектора.

Таким образом, главная стратегическая цель развития сельского поселения Алексеевский сельсовет состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды.

Стратегическими приоритетами социально-экономического развития поселения являются:

1. Повышение уровня и качества жизни населения.

2. Повышение инвестиционной активности за счет создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на основе совершенствования законодательной и нормативной базы, механизмов оказания муниципальной поддержки.

3. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления поселения.

Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач, в число которых входят также следующие:

- осуществление благоустройства территории поселения;

- улучшение качества питьевой воды и водоснабжения;

- приведение улиц и дорог в надлежащее состояние,

- модернизация уличного освещения;

**-**организация мероприятий по улучшению жилищно-коммунальных услуг населению;

-осуществление мероприятий по обеспечению сохранности окружающей среды.

**III.2** Программно-целевой метод позволит:  
-определить приоритеты, целевые критерии и пути развития территорий сельского поселения Алексеевский сельсовет;

-выработать оптимальные организационные, технические и экономические решения.

Обеспечит:

* сбалансированное и комплексное решение проблем низкого уровня развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы;
* рациональное использование бюджетных средств.

**III.3** Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах без использования программно-целевого метода позволяет сделать неутешительные выводы :

1.3.1 Демография и трудовые ресурсы:

— снижение численности постоянного населения;

— старение населения и повышение доли населения старше трудоспособного возраста;

— миграция трудоспособного населения;

1.3.2. Производственный комплекс:

— сокращение численности занятых в сфере материального производства;

— слабое развитие предприятий малого бизнеса;

1.3.3. Жилищная сфера:

— нуждаемость в проведении капитального ремонта зданий и домов;

— наличие ветхого и аварийного фонда

1.3.4. Сфера услуг:

— обеспеченность населения услугами в области водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, качество оказания этих услуг;

— рост тарифов ЖКХ;

1.3.5. Транспортное сообщение:

- медленные темпы реконструкции существующих автомобильных дорог.

**1V. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

В результате осуществления Программы ожидается оптимизация основных показателей, характеризующих коммунальную инфраструктуру в сельском поселении Алексеевский сельсовет:

- Сокращение потерь воды;

- Бесперебойное водоснабжение;

- Приведение качества воды к санитарным нормативам;

- Уменьшение стоимости 1куб.м воды для населения;

- Снижение количества аварий на магистральных водопроводах;

- Улучшение состояния МКЖД;

- Улучшение качества дорог;

- Энергосбережение;

- Улучшение экологического состояния окружающей среды;

- Снижение социальной напряженности;

- Комплексное решение проблемы обеспечения наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- Улучшение качества жизни людей.

**V. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов экономической, финансовой и бюджетной политики, в т.ч.:

* Привлечение собственных средств участников Программы;
* Средств частных инвесторов;
* Различных форм государственной и муниципальной поддержки, в их числе:
  + - * + прямое финансирование мероприятий из местного бюджета;
        + участие в республиканских программах по софинансированию мероприятий.

**V1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**НА 2023 — 2028 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования (тыс.руб)** | | | | | | | | | | | | | **Источник финансирования** | | | |
|  |  | **2023 г.** | | | **2024 г.** | | **2025 г.** | | **2026 г.** | | **2027г.** | | **2028 г.** | | |  | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **10** | | | |
| 1.Водоснабжение поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Составление проектно-сметной документации по ремонту, ремонт водопроводной сети с. Новоникольское, д. Викторвка | | 14,0 | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Бюджет сельского поселения | | | |
| 1.2 | Паспортизация водонапорных башен с. Новникольское,  д. Викторовка | | 50,0 | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Бюджет сельского поселения | | | |
| 2.Газоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Обслуживание населения ВДГО | | | 0,615 | 0,615 | | 0,615 | | 0,615 | | 0,615 | | 0,615 | | | население | | |
| 3.3 | Обход населения 1 раз в 2 мес, вызовы | | | ХХХ | ХХХ | | ХХХ | | ХХХ | | ХХХ | | ХХХ | | | ООО «Газпромгазораспределение» г.Уфа | | |
| 3. Электроснабжение, связь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обслуживание уличного освещения Оплата за электроэнергию  уличного освещения | 25  270 | | | 25  260 | | 25  255 | | 30  250 | | 30  245 | | 30  240 | | | Бюджет сельского поселения  Бюджет сельского поселения | | |
| 4.2 | Текущий ремонт линейных сооружений связи | ХХХ | | | ХХХ | | ХХХ | | ХХХ | | ХХХ | | ХХХ | | | ОАО Башинформсвязь Туймазинский МУЭС Языковский РУС | | |
| 4.3 | Расширение номерной емкости АТС по сельскому послению | ХХХ | | |  | |  | |  | |  | |  | | | ОАО Башинформсвязь Туймазинский МУЭС Языковский РУС | | |
| 4.4 | Замена ТП в с. Пришиб по ул. Российская, Садовая | 350 | | |  | |  | |  | |  | |  | | | ООО «Башкирэнерго»Октябрьские электросети | | |
| 4.5 | Замена электросетей на СИП |  | | | ХХХ | |  | | ХХХ | |  | |  | | | ООО «Башкирэнерго»Октябрьские электросети | | |
| 4.6 | Установка фонарных светильников по д. Алексеевка ул. Интернациональная Светская, по с. Пришиб ул. Ленина, с. Новоникольское по ул. Коммунистическая, д. Викторовка | 15 | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | | Бюджет сельского поселения | | |
| 4.Сбор бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Содержание полигонов ТБО |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Бюджет сельского поселения | |
| 4.8 | Ликвидация несанкционированных свалок | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | | 15 | | 15 | | | Бюджет сельского поселения | |
| 6.Дорожная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | Паспортизация дорог |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Бюджет сельского поселения | |
| 5.0 | Ремонт участка д. Алексеевка по ул. Советской, с. Новоникольское по ул. Коммунистическая | 100 | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Бюджет РБ, | |
| 5.1 | Ремонт участка Новоникольское по ул. Коммунистическая | 100 | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Бюджет РБ, | |
| 7. Приобретение коммунальной техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Приобретение коммунальной техники |  | | |  | |  | | Минитрактор с косилкой | |  | |  | | | Республиканский бюджет, местный бюджет | |

8. Соц.культ. быт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Содержание памятника с. Пришиб | 10 | 10 | 10 | | 5 | 10 | | 10 | Бюджет СП |
| 5.6 | Облагораживание кладбища с.Пришиб | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | Бюджет СП |
| 5.7 | Облагораживание кладбища  д. Алексеевка | 5 | 5 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | Бюджет СП |
| 8888  5.8 | Облагораживание кладбища с.Новоникольское | 10 | 10 | | 10 | 8 | | 5 | 5 | Бюджет СП | |
| 5.9 | Отлов безнадзорных животных | 10 | 10 | | 10 | 12 | | 12 | 15 | Бюджет СП | |
| 6.0 | Озеленение, посадка деревьев | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | Бюджет СП | |
| 6.1  6.1 | Спиливание сухих деревьев | 36 | 40 | | 35 | 20 | | 16 | 10 | Бюджет СП | |
| 6.2 | Благоустройство существующих детских, спортивных площадок; | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Бюджет СП | |
| 6.3 | Благоустройство хоккейной коробки; | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 10 | Бюджет СП | |
| 6.4 | Разбивка и благоустройство детской игровой площадки в парке с. Пришиб | 185 | 50 | | 45 | 20 | | 20 | 10 | Бюджет СП | |
|  | | | | | | | | | | | |